«ВЫЛЫН УНИ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ  ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-УНИНСКОЕ»

Решение

Совета депутатов муниципального образования «Верх-Унинское»

26 ноября 2014 г.                                                                                                           № 52

с. Верх-Уни

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

Верх-Унинского сельского поселения

На основании Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Устава Верх-Унинского сельского поселения Совет народных депутатов муниципального образования «Верх-Унинское»

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Верх-Унинского сельского поселения, согласно Приложения.

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Верх-Унинское»                                                                                   Н.В.Веретенникова

Утверждено

Решением Совета депутатов

МО «Верх-Унинское»

№ 52 от 26 ноября 2014 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Верх-Унинского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении

1.Общее положения

2) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

3) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

4) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

5) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

5. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3.Пояснительная записка

В состав Верх-Унинского сельского поселения входят 6 населённых пунктов – село Верх-Уни, которое является административным центром поселения, деревни Шафеево, Антропиха, Доронино, Лялино, Усть-Лекма.

Гидрогеографическая сеть территории Юкаменского района, в состав которого входит Верх-Унинское сельское поселение. Имеет густую, сложную речную сеть. Распределение речной сети по территории в силу неоднородности физико-географических факторов неравномерное. Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа. С четко выраженным весенним половодьем, летней меженью. Питание рек преимущественно снеговое и  существенно различается по сезонам года.

По территории МО «Верх-Унинское» протекают реки Юкаменка и Уни, а также многочисленные ручьи.

Река Юкаменка  - приток первого порядка р.Лекмы, впадающий в неё с левого берега на 95 км от устья. Площадь водосбора – 117 кв. км., длина речки 20 км. Исток речки расположен в 2,2 км восточнее д.Воронино в д.Антропиха. Водоток течет в направлении с юго-запада на северо-восток. Форма водосборной площади вытянута по направлению течения, длина самой удаленной точки водосборной площади – 18 км, максимальная ширина – 4,6 км.

Основной причиной загрязнения  рек района и территории сельского поселения является сброс неочищенных и недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых, промышленных, ливневых сточных вод на рельеф местности и в водные объекты.

В настоящее время на территории отсутствуют очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков.

Сточные воды от жилой застройки МО «Верх-Унинское» поступают в неканализованые уборные, выгребные ямы и выгребы.

Основными источниками водоснабжения МО «Верх-Унинское» являются подземные воды. На территории сельского поселения имеется 8 артезианских скважин. В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение. Используется вода из родников и общественных колодцев.

Пресные подземные воды не защищены или недостаточно защищены от поверхностного загрязнения, на их качестве сказывается влияние хозяйственной деятельности человека.

На качество воды оказывает влияние ухудшающееся санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и сооружений, связанное с высокой степенью износа, несвоевременностью профилактических работ на водопроводных сетях и сооружениях. Вследствие значительного износа водопроводных сетей. Низкое содержание фтора и высокое содержание различных солей также оказывает влияние на качество воды.

Нарушение санитарных норм и правил по организации зон санитарной охраны источников водоснабжения, неудовлетворительное состояние водопроводов нередко ведёт к микробному загрязнению воды в источниках и водопроводных сетях и сооружениях, в том числе возбудителями инфекционных заболеваний.

По данным Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды в УР за 2011 год в Юкаменском районе 82% скважин добывают кондиционные природные воды.

Результаты лабораторных исследований питьевой воды  системы централизованное водоснабжение населённых пунктов сельского поселения, проведённых в июле 2013 года испытательной лабораторией аккредитованного испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" в г.Глазове Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека, показали, что качество воды по исследуемым показателям соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к  обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

В гидрологическом отношении территория относится к Вятско-Камскому артезианскому бассейну, где встречаются все типы подпочвенные, грунтовые, межпластовые безнапорные, межпластовые напорные (артезианские) и жильные. В сводном гидрогеологическом разрезе они группируются в три зоны: активного водообмена, затрудненного и сильно затрудненного. Зона активного водообмена, содержащая пресные гидрокарбонатные воды, имеет мощность от 50 до 250 м и обычно расположена выше регионального базиса эрозии.

Воды зоны активного водообмена – гидрокарбонатно-кальциево-магниевые. В южном направлении увеличивается концентрация сульфатных, натриевых и хлоридных ионов. Воды этой зоны являются основным источником водоснабжения. Они содержатся в водоносных горизонтах, объединяющихся в ряд водоносных комплексов. Неоген-четвертичный аллювиальный водоносный комплекс распространен по долинам рек и представлен песками и  прослоями супесей, суглинков, гравия и гальки мощностью от 2-5 до 30-50 м. Воды обычно безнапорные. Встречаются и напорные (в палеодолинах). Дебит скважин изменяется от 0,1 до 4,2 л/сек., удельный дебит – 0,03 – 0,5 л/сек. Воды пресные с минерализацией 0,2 – 0,8 г/л. Преобладающие ионы – гидрокарбонатные, кальциевые, магниевые. В связи с небольшой глубиной залегания (0,5 – 2,0 м) и отсутствием в кровле водоупорной толщи, аллювиальные водоносные горизонты подвержены загрязнению.

Татарский карбонатно-терригенный водоносный комплекс распространён в северной части республики. Водосодержащими породами являются прослои и линзы песчаников, песков, конгломератов, доломитов, известняков, залегающих среди глин, аргиллитов и плотных алевролитов мощностью до 180 – 200 м. Глубина залегания водосодержащих пород изменяется от 12 до 100 м. Воды безнапорные и напорные, дебит  скважин с оставляет 0,5 -5,5 л/сек., удельный дебит – 0,01-4,4 л/сек. Минерализация вод варьирует в пределах 0,1-0,9 г/л, по химическому составу они гидрокарбонатные кальциево-натриевые или магнитно-кальциевые, реже гидрокарбонатно-хлоридные,  кальциево- магниевые и  гидрокарбонатно-натриевые.

Казанский карбонатно-терригенный водоносный комплекс встречается повсеместно. Водосодержащие породы представлены песчаниками с маломощными прослоями конгломератов и трещиноватых мергелей, а также известняками. Дебит скважин изменяется от 0,4 до 8,2 л/сек., удельный дебит – 0,04-1,1 л/сек. Минерализация воды обычно составляет 0,3-1,0 г/л, в подошве комплекса встречаются воды с минерализацией 2,0-5,5 г/л. По химическому составу пресные воды обычно гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, а солоноватые – гидрокарбонатно-сульфатные, магниево-кальциевые или сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-натриевые.

Грунтовые воды залегают неглубоко и слабо минерализированы. На территории сельского поселения, как и района в целом, часто встречаются выходы подземных вод в виде родников. Многие из них оборудованы и относятся к особо охраняемым территориям.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных предприятий и объектов социальной сферы, основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

Источником водоснабжения населения с.Верх-Уни. Деревень Антропиха, Доронино, Шафеево являются водозаборные скважины. В качестве регулирующих емкостей установлены водонапорные башни и емкости для воды.

Источником водоснабжения в д.Лялино и Усть-Лекма являются колодцы децентрализованного водоснабжения. 50 %  населения с.Верх-Уни имеют воду в домах. Остальное население пользуется водой  от водозаборных колонок. Жители деревень Шафеево, Доронино, Антропиха пользуются водой от водозаборных колонок.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин.

с.Верх-Уни –2 скважины

д.Шафеево -2 скважины

д.Доронино – 2 скважины

д.Антропиха – 2 скважина

д.Усть-Лекма – 1 скважина (законсервирована)

д.Лялино – 0.

4. Сведения о водоснабжении и водоотведении

Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок.

В качестве основных источников водоснабжения Верх-Унинского сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

5. Проектные предложения.

Для развития системы водоснабжения Верх-Унинского сельского поселения генеральным планом на первую очередь строительства и на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

 реконструкция артезианских скважин в виду большого износа;

 строительства новых водозаборных скважин;

 размещение блочных водоочистных сооружений, производительностью 100 м3/сут, на площадках водозаборных сооружений;

 строительство новых водонапорных башен.

Для развития системы водоснабжения Верх-Унинского с/п генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

 строительство новых магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена Ду 63 -110 мм;

 установка новых и замена старых приборов учета водопотребления.

 установка гидрантов на сети для пожаротушения;

 улучшение качества очистки питьевой воды.

6. Современное состояние и прогноз водопотребления населением Верх-Унинского поселения на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды

| № | Степень благо-устройства | Существующее положение |  | Прогноз водопотребления, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь 2014 - 2017 |  | Расчетный срок 2017-2032 |  |
|  |  | Средний расход м3/сут | Максим. Расход м3/сут |  |  |  |  |
| 1 | Верх-Уни (354 чел.) | 21,95 | 26,40 | 27,45 | 105,22 | 70,68 | 157,41 |
| 2 | Антропиха (40 чел.) | 2,40 | 2,90 | 3,36 | 60,43 | 9,12 | 67,34 |
| 3 | Доронино (38 чел.) | 2,15 | 2,58 | 3,01 | 5,75 | 8,17 | 11,95 |
| 4 | Шафеево (171 чел.) | 9,95 | 11,94 | 15,75 | 82,83 | 41,80 | 115,16 |
|  | Всего (МО «Верх-Унинское» без учета расхода воды на пожаротушение) в том числе: - На хозяйственно-питьевые нужды - На полив | - | - | - | 92,23 | - | 189,86 |
|  |  | 36,45 | 43,82 | 49,57 | 59,43 | 129,77 | 155,71 |
|  |  | - | - | - | 32,8 | - | 34,15 |

7. Водоотведение (канализация)

Централизованной системы водоотведения на территориях населенных пунктов сельского поселения не имеется. Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализованные уборные, выгребные ямы и выгребы.

Проектные решения

На 1 очередь строительства предлагается в с.Верх-Уни и д.Шафеево предусмотреть в проектируемой жилой застройке выгребы-накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведённые Роспотребнадзором.

На  расчетный срок на территориях существующих частых домовладений и в проектируемой застройке предусмотреть выгребы-накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведённые Роспотребнадзором.

В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления согласно СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.2.1; 2.4.

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков на 1 очередь строительства и на расчетный срок сведены в таблице.

Расход сточных вод

| № п/п | Степень благоустройства | Существующее положение |  | 1 очередь 2014 -2017 г.г. |  | Расчетный срок 2017 – 2032 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средний расход, м3/сут | Максим расход, м3/сут | Средний расход, м3/сут | Максим расход, м3/сут | Средний расход, м3/сут | Максим расход, м3/сут |
| Существующая застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С.Верх-Уни | 4,60 | 5,50 | - | - | - | - |
| 2 | Д.Антропиха | 1,20 | 1,44 | - | - | - | - |
| 3 | Д.Доронино | 1,08 | 1,30 | - | - | - | - |
| 4 | Д.Шафеево | 5,00 | 6,00 | - | - | - | - |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом без канализации: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С.Верх-Уни | 4,60 | 5,50 | 8,78 | 10,53 | - | - |
| 2 | Д.Антропиха | - | - | 1,20 | 1,44 | - | - |
| 3 | Д.Доронино | - | - | 1,08 | 1,30 | - | - |
| 4 | Д.Шафеево | - | - | 4,60 | 5,52 | - | - |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С.Верх-Уни | - | - | - | - | 61,56 | 73,87 |
| 2 | Д.Антропиха | - | - | - | - | 9,12 | 10,94 |
| 3 | Д.Доронино | - | - | - | - | 8,17 | 9,80 |
| 4 | Д.Шафеево | - | - | - | - | 30,97 | 37,16 |
| Индивидуальная проектируемая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С.Верх-Уни | - | - | 2,85 | 3,42 | 9,12 | 10,94 |
| 2 | Д.Шафеево | - | - | 2,85 | 3,42 | 10,83 | 13,00 |
| ВСЕГО: |  | 16,48 | 19,74 | 21,36 | 25,63 | 129,77 | 155,71 |

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.