В Е С Т Н И К

правовых актов органов местного самоуправления муниципального  образования  «Засековское»

№ 10

09 декабря  2020 года

Удмуртская Республика, Юкаменский  район, д. Засеково, 2020 год

Вестник  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  «Засековское»  издается  в  соответствии  с  решением  Совета  депутатов МО «Засековское» от 24.11.2009 г. № 42-1 «Об  учреждении  печатного  средства  массовой  информации  «Вестник  правовых  актов органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  «Засековское»

СОДЕРЖАНИЕ

| Постановление главы МО «Засековское» № 19 от 12.11.2020 г.« Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Засековское» на 2021-2025годы» |  |
| --- | --- |
| Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка |  |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Глазовского филиалаБУ УР «ЦКО БТИ» Корепановой Мариной Александровной

№ квалификационного аттестата 18-12-235, почтовый адрес:Удмуртская Республика,город Глазов, ул. Толстого, д.43, кв.50, тел.8(34141)5-23-27;e-mail: glazovbti@yandex.ru

в отношении земельного участка с кадастровым номером 18:23:015001: ЗУ1, расположенного по адресу: Удмуртская Республика,Юкаменский район, д. Малый Вениж выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являетсяАдминистрация МО «Засековское», в лице главы Администрации МО «Засековское» Редькиной Натальи Алексеевны,почтовый адрес: УР, Юкаменский район, д. Засеково, ул. Школьная, д.9, тел.:8(34161)63230.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:УР, Юкаменский район,д. Засеково, ул. Школьная, д.9, «15» января2021г.  в 09 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:УР, Юкаменский район, д. Засеково,ул. Школьная, д.9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с«11» декабря 2020 г. по «14» января2021г. по адресу: УР, Юкаменский район,д. Засеково, ул. Школьная, д.9, обоснованные возражения оместоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана земельного участка с «11» декабря 2020 г. по «14» января 2021г. по адресу:УР, Юкаменский район,д. Засеково, ул. Школьная, д.9,Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:

-18:23:015001:336 (входит всостав единого землепользование 18:23:000000:239, УР, Юкаменский район, АКХ «Красная звезда»

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованного лица, документ, подтверждающий право заинтересованного лица на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАСЕКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020 года								№ 19

Д. Засеково

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования «Засековское» на 2021-2025годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Засековское» на 2021-2025годы

2. Настоящее Постановление обнародовать  на информационном стенде в здании администрации  сельского поселения и разместить на  официальном сайте Администрации сельского поселения «Интернет»

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава МО «Засековское»					Н.А. Редькина

Приложение

к постановлению Администрации Засековского

сельского поселения от 12.11.2020 №19

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Засековское»

на 2021-2025годы.

д. Засеково, 2020

I.                   Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Засековское» Юкаменского района на 2021-2025 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса» (далее закон № 210-ФЗ). Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Заказчик программы | Администрация МО «Засековское» Юкаменского района |
| Разработчик программы | Администрация МО «Засековское» Юкаменского района |
| Цель программы | - комплексное развитие проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки поселения |
| Задачи Программы: | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объёма капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация программы начинается с 2021года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2025 года |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация МО «Засековское» Юкаменского района организации коммунального и ООО «»Жилком», осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты. |
| Источники финансирования Программы | - республиканский бюджет; - районный бюджет; - бюджет МО «Засековское»; - средства организаций коммунального комплекса и инвесторов; - инвестиционные надбавки к тарифам на коммунальные услуги; - прочие источники |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного и производственного строительства и создание благоприятной среды обитания в сельском поселении. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшит экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении. |

1. Введение 
Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Засековского сельского поселения на 2021-2025 годы предусматривает повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организацией коммунального комплекса».
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников. 
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов, в целях повышения качества услуг и улучшения экономического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Засековского сельского поселения Юкаменского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации. 
Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить надежное и устойчивое обслуживание потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 
        Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Засековского сельского поселения Юкаменского муниципального района и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на  территории Засековского сельского поселения Юкаменского муниципального района за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Засековское  сельское поселение Юкаменского муниципального района из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета.

- 2.	Основные сведения о муниципальном образовании «Засековское»

Засековское сельское поселение.

Администрация  МО «Засековское»  расположена  в  деревне  Засеково, ул. Школьная, д.9  Юкаменского  района  УР,  которая находится  в  18  км  от  районного  центра  с. Юкаменское и  в 45 км от ближайшей железнодорожной станции г.Глазова. Связь с районным центром осуществляется по автомобильным дорогам. Муниципальное образование «Засековское» на юге граничит с Красногорским районом, на западе с МО «Юкаменское», на севере с МО «Палагайское» и Глазовским районом, на востоке с Глазовским и Красногорским районами. Протяженность границ составляет 69 км. Имеет площадь 11881,36 га.

На  территории  МО «Засековское»  расположено  14  деревень  с  общим  числом  населения  1014  человек, расположены  следующие  социально- культурные учреждения: Засековский, М-Венижский, Бадеринский, Жувамский, Тутаевский медпункты;   Засековский, М-Венижский, Бадеринский, Жувамский  дома  культуры; Засековская, М-Венижская, Жувамская  библиотеки; Засековский, М-Венижский  детские  сады; Засековская,  М-Венижская  неполные  средние  школы.( Таблица 1) Так же на территории функционируют три сельскохозяйственных предприятия: ООО «Звезда», ИП КФХ «Ибрагимов» ,  «Куркан

| Муниципальное образование | Тер-ия км 2 | Население чел. | в т.ч. сельское | Всего избирателей | Населен.пунктов | Плотность насел.на 1 км 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Засековское | 136,47 | 1014 | 1014 | 824 | 14 | 11 |

Карта территории МО «Засековское»

- Граница Юкаменского района

Границы муниципальных образований

3. Характеристика существующего состояния объектов коммунальной инфраструктуры. 

В среднесрочной перспективе — до 2025 года, необходимо предусмотреть развитие всех основных видов инженерных сетей в населенном пунктах, отнесенных к центрам развития и представляющих высокий интерес в плане организации селитебных и рекреационных зон. 
Рассматриваем развитие всех видов коммуникаций: 
- газоснабжение; 
- водоснабжение; 
- водоотведение; 
- электроснабжение; 
- теплоснабжение 
Кроме того, рассматриваются мероприятия по : 
- захоронение ТБО; 
- энергосбережение 

3.1. Теплоснабжение

В настоящее время МО «Засековское» развивается на базе природного угля и газа. Отапливаются объекты социальной сферы. (Таблица2)
Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С. 
           Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем, часть имеет печное отопление.

3.2. Водоснабжение. 
Источником водоснабжения являются подземные воды. 

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. 
Система водоснабжения поселения в 10 населенных пуктах, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов . Так же на сети установлены водоразборные колонки. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания. В 4 населенных пунктах сельского поселения обеспечение питьевой водой производится из шахтных колодцев.

Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют действующим требованиям. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителям, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Вся система водоснабжения требует полной реконструкции. Водопровод изношен, потери воды превышают допустимые нормы, что ведет к дополнительным постоянным затратам. Это создает затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно-бытовые условия. Порывы водопроводных сетей, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин приводит к ухудшению качества питьевой воды, обуславливает вторичное загрязнение водозаборов. Эти факторы негативно воздействуют на здоровье населения. Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей и строительство станции водоочистки.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым.

В первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов и налаживания учёта поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: бурение скважин, ремонт водопроводных сетей, строительство станции водоочистки.

За период с 2021 по 2025 годы в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

- заменить (и проложить новые) участки водопроводных сетей;

- провести ремонт и реконструкцию водонапорных башен;

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных. (Таблица 3)

3.3. Водоотведение.
Система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующим вывозом специальной техникой. На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения. 
На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Таблица 1

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

- в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2020 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | МО «Засековское» | 2 | 306 | уд. |  | 2 | 27 | уд. |  | 5 |  | уд. | 3 | 549 | уд. |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в  МО «Засековское»на 01.01. 2020 г.

| № п/п | Наименованиеобъекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МОУ | Засековское | 1 |  | х |  |  | х |
|  | М-Венижское | 1 |  | х |  |  | х |
| ДОУ | Засековское | 1 |  | х |  |  | х |
|  | М- | 1 |  | х |  |  | х |
| ФАП | Жувамский (уголь) |  | 1 | х |  |  | х |
|  | Засековский | 1 |  | х |  |  | х |
|  | Бадеринский (уголь) |  | 1 | х |  |  |  |
|  | Тутаевский (дрова) |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | М-Венижский) | 1 |  | х |  |  | х |
| СДК | Жувамский (уголь) |  | 1 | х |  |  | х |
|  | Засековсий | 1 |  | х |  |  | х |
|  | Бадеринский (уголь) |  | 1 | х |  |  |  |
|  | М-Венижский | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях         Муниципального района на 01.01.2020г.                                                                                Таблица 3

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | МО «Засековское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Д.Митрошата |  |  |  | 1 | 1969 | 40 |  |  |  | 1 | 1969 | 25 | 0.7 | 1969 | 55 | 2 | 1969 | 70 | 25 | 100 |
| 2. | Д.Жувам |  |  |  | 1 | 1969 | 35 |  |  |  | 1 | 1969 | 55 | 2.5 | 1969 | 40 | 11 | 1969 | 70 | 168 | 100 |
| 3. | Д.Иманай |  |  |  | 1 | 1972 | 40 |  |  |  | 1 | 1972 | 50 | 1.7 | 1972 | 40 | 8 | 1972 | 70 | 40 | 100 |
| 4. | Д.Засеково |  |  |  | 1 | 1973 | 70 |  |  |  | 1 | 1973 | 60 | 7.6 | 1973 | 55 | 14 | 1973 | 70 | 200 | 100 |
| 5. | Д.МалыйДасос |  |  |  | 1 | 1985 | 50 |  |  |  | 1 | 1985 | 50 | 0.6 | 1985 | 35 | 5 | 1985 | 70 | 32 | 100 |
| 6. | Д.Бадеро |  |  |  | 1 | 1970 | 40 |  |  |  | 1 | 1970 | 60 | 1.6 | 1970 | 50 | 8 | 1970 | 70 | 61 | 84 |
| 7. | Д.Тутаево |  |  |  | 1 | 1969 | 40 |  |  |  | 1 | 1969 | 40 | 1.5 | 1969 | 65 | 6 | 1969 | 70 | 60 | 100 |
| 8. | Малый Вениж |  |  |  | 1 | 1965 | 50 |  |  |  | 1 | 1965 | 40 | 2.4 | 1965 | 55 | 4 | 1965 | 70 | 170 | 100 |
| 9. | Д.БольшойВениж |  |  |  | 1 | 1966 | 70 |  |  |  | 1 | 1966 | 40 | 1.2 | 1966 | 50 | 3 | 1966 | 70 | 61 | 100 |
| 10. | Д.Кесшур |  |  |  | 1 | 1967 | 45 |  |  |  | 1 | 1967 | 45 | 1.3 | 1967 | 50 | 3 | 1967 | 70 | 39 | 100 |
| 11. | Д.Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 |
| 12. | Д.Зямбай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 |
| 13. | Д.В-Дасос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 0 |
| 14. | Д.Кокси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 0 |

3.4. Захоронение твердых бытовых отходов 

Ежегодного каждый житель поселения производит 160-180 кг ТБО, образующих поселковый мусор. Промедление с его удалением и ликвидации недопустимо, так как может привести к серьёзному загрязнению поселения. 
На сегодняшний день в сельском поселении  организован сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов,  установлено 36 контейнеров на 19 площадках.

.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО:

1.	Экологические проблемы:

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками).

2.	Экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами;

3.	Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4.	Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

4. Перспективы развития Засековского сельского поселения

4.1.Водоснабжение. 
В связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений. 
Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

4.2. Водоотведение. 
Основная задача по развитию систем водоотведения в населенном пункте заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия: 
- строительство, на вновь построенных сетях канализации, сооружений биологической очистки канализационных стоков; 
- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах; 
       Водоотведение в поселении планируется отвести только с дорожного полотна путем углубления (окювечивания) придорожных канав и муниципальных учреждении путем отвода воды в кюветы или специальные емкости.

Для проведения данных работ необходимо заключение договоров по углублению канав, приобретение водосточных труб, специальных емкостейи их установка.

4.3. Вывоз ТБО и охрана окружающей среды.

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст.11) при эксплуатации объектов, связанных с обращением отходов производства и потребления, должны соблюдаться экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Для выполнения данных требований необходимо планировать работу в двух направлениях. Это проведение первичных мероприятий по вывозу ТБО на существующий полигон ТБО  и реализация перспективных планов, связанных с обращением с отходами производства и потребления и охраной окружающей среды.

К первичным мероприятиям можно отнести:

1. Разработка генеральной схемы очистки территории сельского поселения;

2. Необходимо поддержание порядка и благоустройство территории существующего кладбища.

3. Требуется рекультивация существующей свалки ТБО и временного накопления отходов.

В перспективе необходимо :

1. Оборудовать контейнерные площадки

2. Выделение земельных участков для организации производств по сортировке и переработке отходов;

3.Содействие развитию инфраструктуры производств по утилизации (захоронению) отходов.

4.Организация контроля на всех этапах обращения с отходами и др.

7. Строительство муниципального полигона для складирования твёрдых бытовых отходов, отвечающего требованиям природоохранного и санитарно-экологического законодательства.

5. Механизм реализации Программы

Основным движущим механизмом Программы является реализация производственных и инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального района, а также реализация долгосрочной муниципальной целевой программы « Повышение энергетической эффективности экономики Юкаменского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2020-2025 годы и на перспективу до 2020 года».

Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса (отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры) поставщика следующих коммунальных услуг: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, сбор, вывоз, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов.

Разработка эффективных инвестиционных программ и контроль их реализации требуют выполнения ряда организационных и методических мероприятий:

- подготовки технических заданий на разработку инвестиционных программ для всех организаций коммунальной инфраструктуры;

- разработки процедур согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

-разработки Порядка пересмотра (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- разработки Правил осуществления контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ.

Реализация Программы начинается с процесса подготовки технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

При формировании технического задания необходимо учитывать, что техническое задание является основным документом, в соответствии с которым проверяется обоснованность инвестиционных расходов.

Технические задания формируются для всех организаций коммунального комплекса, указанных в перечне мероприятий настоящей Программы.

Помимо согласования инвестиционных программ между администрацией сельского поселения и организациями коммунального комплекса необходимо также обеспечить согласование инвестиционных программ с органом тарифного регулирования.

Техническое задание включает в себя обязательные мероприятия по энергосбережению. Инвестиционная программа исполнителя Программы должна включать в себя раздел "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" и следующие подразделы:

1) результаты энергетического обследования (отчет);

2) энергетический паспорт организации, предприятия, объекта;

3) программу энергосбережения;

Утвержденные технические задания должны максимально полно характеризовать планы застройки территории города на пять лет, что позволит снизить риски в развитии систем коммунальной инфраструктуры и, следовательно, снизить расходы на реализацию инвестиционных программ.

Проект технического перевооружения, модернизации, реконструкции или строительства конкретного объекта, включая раздел "Энергосбережения", проходит экспертизу с получением положительного заключения.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить качество и надёжность коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повысить эффективность пользования систем коммунальной инфраструктуры;

- сохранить объём затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

-улучшить уровень экономического состояния МО «Засековское».

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного и производственного строительства и создание благоприятной среды обитания в МО «Засековское».

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Засековского сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшит экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения.

ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МО «Засековское» НА ПЕРИОД 2021 - 2025гг.

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в ________(наименование сельского поселения) – всего, | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог | км | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Строительство водопровода | км | 21 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство (реконструкция) уличных дорог | км | 17.5 |  | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |