## Лист1
Общая площадь и площадь мест общего пользования по МКД август
№ | Адреса домов | системы холодного водоснабжения | [5 empty] | системы горячего водоснабжения | [6 empty] | системы теплоснабжения
|  | дома не блокированной застройки | дома блокированной застройки | дома которые должны быть оборудованны ОПУ | дома которые оборудованны ОПУ | общая площадь дома | кол-во общедомовых приборов учета | год последнего ремонта | протяженность (п/метров) | наличие циркулярного трубопровода (да/нет) | количество вводов | кол-во общедомовых приборов учета | наличие ИТП, бойлеров | общая площадь дома | год последнего ремонта | протяженность (п/метров) | дома которые оборудованны ОПУ | кол-во общедомовых приборов учета | общая площадь дома
1 | Первомайская17 | 1 |  | 0 |  | 365.2 | [12 empty] | 365.2
2 | Первомайская 20 | 1 |  |  | 729.1 | 729.1 | 1 | [9 empty] | 729.1 |  | 729.1
3 | Первомайская 23 | 1 |  |  | 798.7 | 798.7 | 1 | [11 empty] | 798.7
4 | Первомайская 25 | 1 |  |  | 671 | 671 | 1 | [11 empty] | 671
5 | 50-лет ВЛКСМ -3 | 1 |  |  | 727.2 | 727.23 | 1 | [11 empty] | 727.2
6 | 50-лет ВЛКСМ -5а | 1 |  | 335.9 |  | 335.92 | 0 | [11 empty] | 335.9
7 | 50-лет ВЛКСМ -9 | 1 |  |  | 851 | 851 | 1 | [11 empty] | 851
11 | Строителей -3 | 1 |  |  | 723.4 | 723.41 | 1 | [11 empty] | 723.4
12 | Строителей -5 | 1 |  |  | 845.5 | 845.54 | 1 | [11 empty] | 845.5
13 | Строителей -9 | 1 |  |  | 912.9 | 912.91 | 1 | [11 empty] | 912.9
14 | Строителей -11 | 1 |  |  | 923.5 | 923.52 | 1 | [11 empty] | 923.5
15 | Майская -11 | 1 |  |  | 860.2 | 860.15 | 1 | [11 empty] | 860.2
16 | Майская -12а | 1 |  | 1489 |  | 1489 | 0 | [11 empty] | 1489
17 | Майская -13 | 1 |  | 862.6 |  | 862.63 | 0 | [11 empty] | 862.6
18 | Новая -9 | 1 |  |  | 708.5 | 708.53 | 1 | [11 empty] | 708.5
19 | Новая -11 | 1 |  |  | 692.7 | 692.74 | 1 | [11 empty] | 692.7
20 | Новая -13 | 1 |  |  | 915.2 | 915.15 | 1 | [9 empty] | 915.2 |  | 915.2
21 | Новая -12 | 1 |  | 799 |  | 799 | 1 | [11 empty] | 799
22 | Новая -14 | 1 |  |  | 374.7 | 374.7 | 1 | [9 empty] | 374.7 |  | 374.7
23 | Новая -15 | 1 |  |  | 375.1 | 375.1 | 1 | [9 empty] | 375.1 |  | 375.1
24 | Новая -17 | 1 |  |  | 802.2 | 802.2 | 1 | [9 empty] | 802.2 |  | 802.2
26 | Попова 39 | 1 |  |  | 1082 | 1082.01 | 1 | [6 empty] | 1082 |  |  |  |  | 1082
27 | Попова 39 а | 1 |  | 1146 |  | 1146.01 | 0 | [6 empty] | 1146 |  |  |  |  | 1146
28 | Вежеевская 35 | 1 |  | 840 |  | 839.99 | 0 | [11 empty] | 840
29 | Октябрьская -3 | 1 |  | 920.5 |  | 920.51 | 0 | [11 empty] | 920.5
30 | Октябрьская -4 | 1 |  |  | 875.2 | 875.2 | 1 | [11 empty] | 875.2
31 | Октябрьская -5 | 1 |  |  | 739.4 | 739.4 | 1 | [11 empty] | 739.4
| Ёжево спецдом | [17 empty] | 514.93
| Итого | 27 |  | 6393 | 14607.5 | 21365.85 | 20 | [6 empty] | 2228 |  |  | 3196.3 |  | 21880.63
|  | 21000.65 |  |  | 18945.13
| дома блокированной застройки | дома не блокированной застройки | дома блокированной застройки | дома которые должны быть оборудованны ОПУ | дома которые оборудованны ОПУ | общая площадь дома | кол-во общедомовых приборов учета
| Победы -2 |  |  |  |  | 480 | [12 empty] | 480
| Победы -6 |  |  |  |  | 53 | [12 empty] | 53
| Победы -8 |  |  |  |  | 176.4 | [12 empty] | 176.4
| Новая -10 |  |  |  |  | 42 | [12 empty] | 42
| Итого |  |  |  |  | 751.4 | [12 empty] | 751.4

## форма
СОГЛАСОВАНО
Глава администрации МО "Юкамеский район"
И.А. Ипатова
"05" мая 2013 года
Отапливаемая площадь жилого фонда котельными ООО "Жилком"
№ | Адреса домов | год постройки | Общая площадь | в том числе |  | кол-во прожива.. | кол-во квар.
|  |  |  | муниц | в соб-ти
Котельная № 1
1 | Первомайская17 | 1966 | 365.2 | 72.6 | 292.6 | 15 | 9
2 | Первомайская 20 | 1976 | 729.1 | 83.4 | 645.7 | 40 | 16
3 | Первомайская 23 | 1987 | 798.7 | 46.7 | 752 | 31 | 18
4 | Первомайская 25 | 1979 | 671 | 27 | 644 | 35 | 15
5 | 50-лет ВЛКСМ -3 | 1971 | 727.23 | 104.24 | 622.99 | 42 | 16
6 | 50-лет ВЛКСМ -5а | 1975 | 335.92 | 76.47 | 259.45 | 20 | 13
7 | 50-лет ВЛКСМ -9 | 1975 | 851 | 87.6 | 763.4 | 31 | 18
8 | Победы -2 | 1970 | 480 | 0 | 480 | 23 | 6
9 | Победы -6 | 1971 | 53 | 0 | 53 | 2 | 1
10 | Победы -8 | 1980 | 176.4 | 0 | 176.4 | 2 | 6
| Итого |  | 5187.55 | 498.01 | 4689.54 | 241 | 118
Котельная № 4
1 | Строителей -3 | 1973 | 723.41 | 226.6 | 496.81 | 41 | 16
2 | Строителей -5 | 7979 | 845.54 | 198.6 | 646.94 | 45 | 18
3 | Строителей -9 | 1982 | 912.91 | 313.38 | 599.53 | 53 | 22
4 | Строителей -11 | 1984 | 923.52 | 184.87 | 738.65 | 58 | 22
5 | Майская -11 | 1988 | 860.15 | 446.55 | 413.6 | 47 | 18
6 | Майская -12а | 2004 | 1489 | 0 | 1489 | 33 | 24
7 | Майская -13 | 1991 | 862.63 | 50.8 | 811.83 | 46 | 18
8 | Новая -9 | 1976 | 708.53 | 0 | 708.53 | 32 | 16
9 | Новая -11 | 1976 | 692.74 | 233.39 | 459.35 | 47 | 16
10 | Новая -13 | 1981 | 915.15 | 0 | 915.15 | 42 | 22
11 | Новая -12 | 1981 | 799 | 139.9 | 659.1 | 64 | 37
12 | Новая -14 | 1976 | 374.7 | 0 | 374.7 | 20 | 8
13 | Новая -15 | 1976 | 375.1 | 88.1 | 287 | 19 | 8
14 | Новая -17 | 1983 | 802.2 | 46.9 | 755.3 | 45 | 18
16 | Новая -10 | 1972 | 42 | 0 | 42 | 3 | 1
17 | Попова 39 | 1971 | 1082.01 | 40.4 | 1041.61 | 54 | 24
18 | Попова 39 а | 1997 | 1146.01 | 48.5 | 1097.51 | 52 | 21
|  |  | 13554.6 | 2017.99 | 11536.61 | 701 | 309
Котельная № 2
1 | Вежеевская 35 | 1992 | 839.99 | 87.6 | 752.39 | 31 | 18
| Итого |  | 839.99 | 87.6 | 752.39 | 31 | 18
Котельная № 5
1 | Октябрьская -3 | 1973 | 920.51 | 105.89 | 814.62 | 35 | 16
2 | Октябрьская -4 | 1979 | 875.2 | 53.74 | 821.46 | 36 | 18
3 | Октябрьская -5 | 1982 | 739.4 | 43.7 | 695.7 | 36 | 22
| Итого |  | 2535.11 | 203.33 | 2331.78 | 107 | 56
Котелоьная № 6
1 | Ежево спецдом | 1978 | 514.93 | 514.93 | 0 | 15 | 21
Итого
28 | ИТОГО |  | 22632.18 | 3321.86 | 19310.32 | 1095 | 522
Директор В.Ю. Данилов
Гл. Бухгалтер Н.Д. Сунцова
Исполнитель
Малых В.И 8-341-61-2-13-46

## содержание и ремонт
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера данной платы на общем собрании с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г., руб./кв.м
№ п./п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Категории жилых домов
|  |  | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, не оборудованные централизованной системой водоотведения | без централизованного отопления, с холодным водоснабжением и водоотведением
|  |  | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (за исключением текущего ремонта) |  | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, подвалов и в целях надлежащего содержания колонн и столбов МКД: |  | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071
фундамент | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; | 2 раза в год | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год
| поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; | 2 раза в год
| при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | по мере необходимости
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента; | 2 раза в год
колонны, подвал | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 2 раза в год | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоение защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков;
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них;
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
| проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
проверка защитного окрасочного слоя металлических элементов, металлических креплений кровель;
проверка насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
проверка пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель;
проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
| разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий и покрытий, балок (ригелей) перекрытий и покрытий, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, полов, оконных и дверных заполнений многоквартирных домов: |  | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361
стены | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
| в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости
перекрытия и покрытия, балки | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
лестницы | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
проверка состояния штукатурного слоя металлических косоуров;
| выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; | 2 раза в год
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
фасад | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
перегородки | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
внутр.отделка | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию | 2 раза в год | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
пол | проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); | 2 раза в год | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
окна и двери | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ( за исключением текущего ремонта) |  | 5.52 | 5.2 | 5.1 | 4.43
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0
| при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | по мере необходимости
| чистка мусоросборной камеры и ее оборудования; | ежедневно
| промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | 1 раз в квартал
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57
контроль состояния, выявление причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ;
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
| определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
очистка от сажи дымоходов и труб печей;
устранение завалов в дымовых каналах
4 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  | 2.82 | 2.5 | 2.4 | 2.35
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 2 раза в год
контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов;
контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
очистка и промывка водонапорных баков;
проверка дворовых туалетов;
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в 3 года
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в 6 месяцев
| техническое обслуживание силовых и осветительных установок, электрических установок лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | ежемесячно
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74
| техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме | 1 раз в три года
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  | 0 | 0 | 0 | 0
| организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | постоянно
| обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | 1 раз в год, ремонт по мере необходимости
| обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | 1 сутки
| обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | по техническому регламенту, не менее 1 раз в год
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 17.11 | 17.11 | 50.39 | 17.11
1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79
| сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 3 раза в неделю | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31
| влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 1 раз в месяц
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц
| мытье окон; | 2 раза в год
| очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 3 раза в неделю
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, подвалов, мусоропроводов. | 1 раз в месяц | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный и теплый период года: |  | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | постоянно
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | ежедневно
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
подметание и уборка придомовой территории;
| уборка и выкашивание газонов; | 1 раз в сезон
| прочистка ливневой канализации; | 1 раз в год
3 | Работы по обеспечению вывоза коммунальных отходов, в том числе откачке жидких коммунальных отходов: |  | 0 | 0 | 33.28 | 0
| вывоз твердых коммунальных отходов; | не менее 1 раза в квартал | 0 | 0 | 0 | 0
| организация мест накопления коммунальных отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0
| вывоз жидких коммунальных отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; | по мере заполнения, но не реже одного раза в полгода | 0 | 0 | 33.28 | 0
4 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | немедленно, в минимально допустимые сроки | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24
IV | Текущий ремонт | по мере необходимости | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06
V | Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества | постоянно | 1.18 | 1.58 | 1.58 | 1.58
VI | Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества | постоянно | 5.38 | 0 | 0 | 0
VII | Водоотведение в целях содержания общего имущества | постоянно | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
VIII | Электрическая энергия в целях содержания общего имущества | постоянно | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25
Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом |  |  | 2.17 | 2 | 2 | 2
| ИТОГОВЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ |  | 42.732 | 37.262 | 69.942 | 36.492
| Обслуживание светильников наружного освещения* |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты** | в соответствии с регламентом, не реже 2-х раз в год | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах** |  | 1 | 1 | 1 | 0
| Обслуживание и ремонт общедомовых узлов учёта тепловой энергии** |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
Обслуживание повысительных насосов**
Благоустройство территории, в том числе содержание и ремонт элементов благоустройства (детские игровые, спортивные площадки и другие МАФ) на придомовой территории***
| Обслуживание общедомовых узлов учета холодного водоснабжения** |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
* включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оборудования дома, в котором находится жилое помещение, светильниками наружного освещения
** включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае наличия в многоквартирном доме данного оборудования
*** включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для многоквартирных домов в случае, если границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определены на основании данных государственного кадастрового учета

## Лист2
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера данной платы на общем собрании с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г., руб./кв.м
№ п./п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг
|  |  | с централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, без горячего водоснабжения | Жилищный фонд, не оборудованный централизованной системой водоотведения |  | без централизованного отопления, с холодным водоснабжением и водоотведением
[5 empty] | с централизованным отоплением, без централизованного холодного, горячего водоснабжения, водоотведения | с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, водоотведения
|  |  | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория
I | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (за исключением текущего ремонта) |  | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.419 | 1.419
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов, подвалов и в целях надлежащего содержания колонн и столбов МКД: |  | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059
фундамент | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам; | 2 раза в год | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
| проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год
| поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; | 2 раза в год
| при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | по мере необходимости
| проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента; | 2 раза в год
колонны, подвал | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 2 раза в год | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоение защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;
выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;
контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений;
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков;
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них;
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;
проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;
проверка защитного окрасочного слоя металлических элементов, металлических креплений кровель;
проверка насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;
проверка пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель;
проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
| разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен, перекрытий и покрытий, балок (ригелей) перекрытий и покрытий, лестниц, фасадов, перегородок, внутренней отделки, полов, оконных и дверных заполнений многоквартирных домов: |  | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
стены | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;
| в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | по мере необходимости
перекрытия и покрытия, балки | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;
выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
| контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
лестницы | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
проверка состояния штукатурного слоя металлических косоуров;
| выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; | 2 раза в год
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;
фасад | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
перегородки | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
внутр.отделка | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию | 2 раза в год | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059
пол | проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); | 2 раза в год | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
окна и двери | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082
| разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
II | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме ( за исключением текущего ремонта) |  | 5.104 | 4.974 | 4.814 | 4.974 | 4.214
1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; | 2 раза в год
| при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | по мере необходимости
| чистка мусоросборной камеры и ее оборудования; | ежедневно
| промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | 1 раз в квартал
| при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ; | по мере необходимости
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504
| техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год
контроль состояния, выявление причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ;
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов;
очистка от сажи дымоходов и труб печей;
устранение завалов в дымовых каналах
4 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  | 2.36 | 2.23 | 2.07 | 2.23 | 2.23
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 2 раза в год
контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов;
контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
очистка и промывка водонапорных баков;
проверка дворовых туалетов;
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0
| испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
| проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в 3 года
| проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в 6 месяцев
| техническое обслуживание силовых и осветительных установок, электрических установок лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | ежемесячно
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71
| техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме | 1 раз в три года
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | постоянно
| обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | 1 раз в год, ремонт по мере необходимости
| обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | 1 сутки
| обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | по техническому регламенту, не менее 1 раз в год
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 13.93 | 13.93 | 14.34 | 41.15 | 13.93
1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
| сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 3 раза в неделю | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 1 раз в месяц
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц
| мытье окон; | 2 раза в год
| очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 3 раза в неделю
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, подвалов, мусоропроводов. | 1 раз в месяц | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный и теплый период года: |  | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13
| очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | постоянно
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | ежедневно
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
подметание и уборка придомовой территории;
| уборка и выкашивание газонов; | 1 раз в сезон
| прочистка ливневой канализации; | 1 раз в год
3 | Работы по обеспечению вывоза коммунальных отходов, в том числе откачке жидких коммунальных отходов: |  | 0 | 0 | 0.41 | 27.22 | 0
| вывоз твердых коммунальных отходов; | не менее 1 раза в квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| организация мест накопления коммунальных отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 2 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вывоз жидких коммунальных отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; | по мере заполнения, но не реже одного раза в полгода |  |  | 0.41 | 27.22
4 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | немедленно, в минимально допустимые сроки | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
IV | Текущий ремонт | по мере необходимости | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75
V | Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества | постоянно | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2
VI | Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества | постоянно | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0
VII | Водоотведение в целях содержания общего имущества | постоянно | 0.43 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25
VIII | Электрическая энергия в целях содержания общего имущества | постоянно | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | норматив
Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| ИТОГОВЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ |  | 35.613 | 31.503 | 30.303 | 58.473 | 30.743
| Обслуживание светильников наружного освещения* |  | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты** | в соответствии с регламентом, не реже 2-х раз в год | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах** |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
| Обслуживание и ремонт общедомовых узлов учёта тепловой энергии** |  | 0.23 | 0.23 |  | 0.23
Обслуживание повысительных насосов**
Благоустройство территории, в том числе содержание и ремонт элементов благоустройства (детские игровые, спортивные площадки и другие МАФ) на придомовой территории***
| Обслуживание общедомовых узлов учета холодного водоснабжения** |  | 0.18 | 0.18 |  | 0.18 | 0.18
* включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оборудования дома, в котором находится жилое помещение, светильниками наружного освещения
** включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае наличия в многоквартирном доме данного оборудования
*** включается в размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для многоквартирных домов в случае, если границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определены на основании данных государственного кадастрового учета