СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.

Она обеспечивается:

- Максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов вместо пожароопасных.

- Ограничением количества горючих веществ и их размещения в зданиях, сооружениях, на территориях.

- Изоляцией горючей среды.

- Предотвращением распространения пожара за пределы очага.

- Применением средств пожаротушения.

- Применением конструкций объектов с регламентированными пределами огнестойкости и горючести.

- Эвакуацией людей.

- Применением систем противодымной защиты и пожарной сигнализации.

- Организацией пожарной охраны объектов.

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ МЧС

01

Министерство по делам

гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям

Удмуртской Республики

г. Ижевск,

ул.  Красногеройская, 73

т. 75-42-43

Институт гражданской защиты и пожарной безопасности

удмуртской республики

г. Ижевск ,

# ул. Областная, 6

т. 711-363, 711-307

Институт гражданской защиты
и пожарной безопасности

Удмуртской Республики

памятка

ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ

ОРГАНИЗАЦИИ

# ИЖЕВСК

2007

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(основополагающие документы)

- Федеральный закон РФ

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности»

- Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03). Введены в действие приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313.

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, номенклатура показателей и методы их определения.

- ГОСТ 12.3.047-98 ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

- ГОСТ 26342-84. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.

- СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы.

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СНиП II-89-80. Требования к территории промышленных предприятий.

НАПРАВЛЕНИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение пожарной безопасности достигается  неукоснительным выполнением требований пожарной безопасности и проведением мероприятий пожарной профилактики.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом (ФЗ «О пожарной безопасности», ППБ в РФ, ГОСТами, СНиПами, НПБ, приказами и др.).

Пожарная профилактика – комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, на их локализацию и создание условий для успешного тушения пожаров.

Она достигается путём проведения комплекса мероприятий системы предотвращения пожара, системы противопожарной защиты и комплекса организационно-технических мероприятий.

ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Обеспечение выполнения требований ППБ, должностных лиц ПО, проведение мероприятий пожарной профилактики.

- Установление строгого противопожарного режима в организации  и контроля  за его соблюдением.

- Обучение сотрудников по правилам ПБ, проведение с ними  противопожарных инструктажей.

- Установление персональной ответственности должностных лиц за ПБ объектов и рабочих мест.

- Осуществление периодических проверок состояния ПБ в организации и оказание содействия органам пожарного надзора.

- Разработка и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей в случае пожара.

- Проведение не реже 2-х раз в год тренировок по спасению людей и материальных ценностей.

- Содержание в постоянной готовности системы противопожарной защиты, оснащение её современными средствами пожаротушения и пожарной сигнализации.

- Организация противопожарной пропаганды и агитации.