# О проверке пожарной безопасности в  Специальном доме для одиноких престарелых граждан в с. Юкаменское.

Прокуратурой Юкаменского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в специализированных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан, в частности, в  Специальном доме для одиноких престарелых граждан в с. Юкаменское.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390, шлейф №5 автоматической пожарной сигнализации (подвал, левое крыло) отключен вследствие ложного срабатывания в Специальном доме для одиноких престарелых граждан в с. Юкаменское.

По результатам проведенной проверки внесено представление об устранении нарушений закона директору МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Юкаменского района», которое находится в стадии рассмотрения.

Помощник прокурора

Юкаменского района                                                                       Н.Ю. Вершинина