В целях обеспечения пожарной безопасности запрещено размещать детей на этаже с одним эвакуационным выходом в домах летнего отдыха

30 сентября 2016 года Правительство РФ внесло изменения в действующие правила пожарной безопасности (постановление Правительства РФ от 20 сентября 2016 г. № 947 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»), вступающие в силу с 26 сентября 2017 года.

Изменения касаются размещения детей в зданиях, предназначенных для летнего детского отдыха. Во-первых, оно запрещено на этаже с одним эвакуационным выходом. А во-вторых, размещение не допускается в мансардных помещениях таких зданий, если они построены из деревянных конструкций. Запрет распространяется и на построенные из таких конструкций здания для детского летнего отдыха в целом – если в них находится более 50 детей.

Кроме того, расширен перечень помещений, для которых должна утверждаться инструкция о мерах пожарной безопасности. Речь идет о каждом пожаровзрывоопасном и пожароопасном помещении категорий А, Б и В1 производственного и складского назначения. До вступления изменений в силу это будет касаться только помещений категории В1.

Также конкретизировано понятие объекта с массовым пребыванием людей – здание или сооружение, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек.

Помощник прокурора

Юкаменского района

юрист 2 класса		                                                                              А.С. Вальдес