Нарушение требований законодательства

о пожарной безопасности в Починковской школе

село Юкаменское 							 23 октября 2017 года

Прокуратурой Юкаменского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в МБОУ «Починковская ООШ». Проведенной проверкой выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности в помещении интерната МБОУ «Починковская ООШ», с круглосуточным пребыванием детей.

Так, в ходе проверки установлено, что в помещении интерната не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей

Нарушение требований пожарной безопасности, связанные с эксплуатацией неисправных источников электрической энергии, не обеспечением исправного состояния средств тушения пожара могут повлечь гибель и травматизм людей при возникновении пожара.

В целях устранения нарушений закона в МБОУ «Починковская ООШ» внесено представление, которое находится на рассмотрении, а также должностное лицо ответственное за обеспечение требований пожарной безопасности привлечено к административной ответственности.

- Заместитель прокурора района

советник юстиции                                                                                     Д.В. Осипов