Нарушения по обеспечению безопасности зданий ГО и ЧС.

Прокуратурой Юкаменского района по заданию прокуратуры Удмуртской Республики проведена проверка соблюдения законодательства о гражданской обороне при создании, содержании и использовании защитных сооружений гражданской обороны.

По результатам проверки выявлены нарушения законодательства при содержании муниципальными учреждениями защитных сооружений в зданиях находящихся в оперативном управлении.

В соответствии с пунктом 21 статьи 15 ФЗ Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне»(далее ФЗ № 28) органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения, создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны, в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения.

В соответствии со статьей 1 ФЗ № 28 гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 9 ФЗ № 28 организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время, осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны, создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

В соответствии с частью 1 статьи 296 Гражданского кодекса РФ учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В соответствии с пунктами 7, 12 статьи 2 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:  приоритет мер предупреждения терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» утверждены Правила которые должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗС ГО - убежищ, ПРУ и укрытий, которые являются объектами гражданской обороны.

Приказом МЧС России от 21.07.2005 N 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время» утвержден Порядок содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время (далее - Порядок) определяет требования по содержанию и использованию защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) в мирное время.

К ЗС ГО относятся убежища, противорадиационные укрытия и укрытия.

Защитное сооружение гражданской обороны противорадиационное укрытие расположенное по адресу: 427680, УР, Юкаменский район с. Юкаменское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права, на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления закреплено за МБОУ ДОД «Дом детского творчества с. Юкаменского Удмуртской Республики», как составная часть здания.

Защитное сооружение гражданской обороны противорадиационное укрытие расположенное по адресу: 427680,УР, Юкаменский район с. Юкаменское, ул. Строителей, 4, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права, на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления закреплено за МАДОУ «Детский сад № 3 «Березка», как составная часть здания.

Защитное сооружение гражданской обороны противорадиационное укрытие расположенное по адресу: 427680, УР, Юкаменский район  с. Юкаменское, ул. Вежеевская, д. 37 в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права, на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления закреплено за МБОУ «Юкаменская средняя общеобразовательная школа», как составная часть здания.

Ответственными за организацию работы по гражданской обороне в указанных учреждениях назначены руководители учреждений.

Муниципальные учреждения выполняют свои функции, исполняют обязанности в рамках определенных статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  Учредителем указанных учреждений является МО «Юкаменский район».

Так, в МБОУ ДОД «Дом детского творчества с. Юкаменского Удмуртской Республики» выявлены нарушения в области гражданской обороны:

1. Приказ о назначении ответственного должностного лица, в обязанности которого входит организация правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования гражданской обороны, отсутствует (п. 1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583);

2. Звено по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны не создано (п. 1.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583);

2. В защитном сооружении гражданской обороны отсутствует следующая документация:

- Журнал оценки технического состояния ЗС ГО.

- Сигналы оповещения гражданской обороны.

- План перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых.

- Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

- Правила поведения укрываемых в ЗС ГО.

- Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).

- Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

- Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.

3. Оценка технического состояния защитного сооружения гражданской обороны осуществляется (п. 4.1.1, 4.1.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583);

4. Гидроизоляция защитного сооружения гражданской обороны нарушена (п. 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583);

5. Отмостка здания разрушена (п. 4.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583);

6. Защитное сооружение гражданской обороны не обозначено (п. 6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583).

В МАДОУ «Детский сад № 3 «Березка» выявлены нарушения в области гражданской обороны:

1. Звено по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны не создано (п. 1.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583)

2. В защитном сооружении гражданской обороны отсутствует следующая документация:

- Журнал оценки технического состояния ЗС ГО.

- Сигналы оповещения гражданской обороны.

- План перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых.

- Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

- Правила поведения укрываемых в ЗС ГО.

- Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ).

- Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

- Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.

3. Допускается устройство проемов в ограждающих конструкциях (п. 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583);

4. Оценка технического состояния защитного сооружения гражданской обороны не осуществляется (п. 4.1.1, 4.1.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583);

5. Защитное сооружение гражданской обороны не обозначено (п. 6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583).

В МБОУ «Юкаменская средняя общеобразовательная школа» выявлены нарушения в области гражданской обороны:

1. Звено по обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны не создано (п. 1.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583);

2. В защитном сооружении гражданской обороны отсутствует следующая документация:

- Сигналы оповещения гражданской обороны.

- План перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых.

- Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

- Правила поведения укрываемых в ЗС ГО.

- Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

(п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583);

3. Оценка технического состояния защитного сооружения гражданской обороны не осуществляется (п. 4.1.1, 4.1.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583);

4. Защитное сооружение гражданской обороны не обозначено (п. 6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. Приказом МЧС России от 15.12.2002 года № 583).

Таким образом, в результате не принятия руководителями муниципальных учреждения мер по надлежащему исполнению обязанностей в области гражданской обороны и содержания защитных сооружений владельцами зданий и администрацией МО «Юкаменский район» создаются условия не готовности к эксплуатации укрытий и обеспечению их надлежащего функционирования.

Данные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами – руководителями муниципальных учреждений, которым здания, в которых расположены укрытия переданы в оперативное управление и должностных лиц администрации МО «Юкаменский район» ответственными за организацию работы на данном направлении.

В целях устранения нарушений закона внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения закона устранены.

Прокурор района

старший советник юстиции	          К.Н. Аникин

Осипов Д.В., 8(34161)2-14-53